目   录

第二部分 生态学实验教学示范中心建设管理制定的规章、制度	2

环境学院本科教学实验室工作暂行办法(试行)	2

生态学实验教学示范中心实验技术人员岗位职责	4

生态学实验教学示范中心实验室学生实验守则	5

生态学实验教学示范中心实验材料、低值易耗品管理办法(试行)	6

生态学实验教学示范中心贵重仪器设备管理办法	8

生态学实验教学示范中心仪器设备、器材损坏丢失赔偿管理办法	10

生态学实验教学示范中心实验室安全与卫生管理制度	12

生态学实验教学示范中心仪器设备操作规程	13

生态学实验教学示范中心关于加强对钥匙管理的规定	14

生态学实验教学示范中心大型分析仪器使用管理细则	15

生态学实验教学示范中心常用仪器设备维修申请单	16

东北师范大学生态学实验教学示范中心设备借用及耗材领用单	17

生态学实验教学示范中心开放、有偿服务收益分配     暂行办法	18

# 第二部分 生态学实验教学示范中心建设管理制定的规章制度

# 环境学院本科教学实验室工作暂行办法(试行)

为进一步做好学院的实验教学与实验室开放工作，充分利用有限的人力、物力和财力，实行科学化、制度化管理，特制定本办法。

1. 总则

1.1 本办法中的实验室指生态学实验教学示范中心和学院中心实验室（含测试平台和学院公共计算机教室）；

1.2 实验教学工作必须严格执行《东北师范大学本科教学大纲（实验课程）》。

1.3 从事实验技术工作的专职教师（以下简称实验教师）应严格履行岗位职责，遵守劳动纪律。

1.4 实验教师应严格按照实验技术指导和操作规程准备实验。

2. 实验经费及实验用品采购与管理

2.1 实验教学经费必须严格执行财务纪律，按学校规定的范围支出。

2.2 实验经费由院长统一管理，主管院长直接负责。

2.3 学期末，任课教师填写《本科教学条件申报表》，系主任审核（审核实验项目）后，向实验室报送下学期本科实验教学计划和实验技术指导材料。

2.4 实验室主任根据库存和本科教学条件申报表做实验备品补充预算，报主管院长批复。

2.5 主管院长批复后，实验室主任根据课程进度安排人员进行采购，大批采购执行定点采购（定点单位需经论证），降低采购预算。采购任务原则上由两人承担。

2.6备品库管理者负责备品验收入库；备品出库应履行出库手续，由实验教师签字。

2.7 发票单据由采购人、备品库管理者、实验室主任签字，主管院长审批后方可报帐。

2.8 实验项目的设计，既要执行教学大纲，又要厉行节约，严禁铺张浪费，要结合当年的经费实际情况安排实验内容。

2.9 实验教师负责本室仪器设备故障维修申报；大型仪器维护应单独形成报告，学院审核研究确定解决办法。

3. 实验室工作秩序

3.1 严格按照教学日历和实验技术指导开设实验课。特殊情况经学院同意串课时，任课教师应提前与教务秘书商定补课时间。

3.2 上课期间，实验教师必须坚守工作岗位，保证实验教学正常进行；任课教师须在实验室指导学生，如遇特殊情况，任课教师应经主管教学院长同意指定其它教师代课。私自调整按教学事故处理。

3.3 实验课结束后，应以相应形式完成成绩评价，并上交教务秘书存档备查。

4. 实验室建设

4.1 实验教师要不断提高业务素质和实验技术水平，加强精神文明建设，全心全意为师生服务。

4.2 实验室要根据实验教学发展的需要，制定中长期建设发展规划，经学院批准逐步实施。

4.3 实验室要按照学校的要求，结合自身特点，建立健全各项规章制度。

4.4要加强实验室工作的科学化管理，建立健全实验室工作电子档案。

5. 实验室工作纪律

5.1 实验教师应遵守学校各项规章制度，遵守劳动纪律，执行离岗请假制度（一天以内，填写假条，实验室主任可直接准假；超过一天，请假条需经主管院长签字批准，实验中心备案方可准假）

5.2实验室安全、防火、卫生等事宜由签约人负责。

6. 本办法由学院负责解释，同时欢迎大家随时提出宝贵意见，以便进一步改进本办法。

7. 本办法自发布之日起生效。

环境学院

2014年10月

# 生态学实验教学示范中心实验技术人员岗位职责

为了配合好实验教师开展实验教学活动，保证实验教学工作和实验教学改革的顺利进行，对实验技术人员特制定本岗位责任制：

第一条：能够积极参加实验中心建设与管理，认真完成实验中心主任下达的各项工作任务。

第二条：实验技术人员要积极参加实验教学改革研究工作，协助教师做好学生实验技术的指导工作。

第三条：掌握实验室的仪器设备的操作方法和有关实验的基本知识，努力提高实验技术水平。

第四条：实验技术人员要按照实验教学计划，按时完成实验前的准备工作（如药品，材料，试剂配制和仪器设备等准备）。

第五条：实验过程中实验技术人员不能擅自离开岗位，要随时帮助学生解决实验过程中遇到的仪器设备、实验材料和试剂等实验用品问题，保证实验的正常运行，并作好实验后的整理工作。

第六条：做好仪器设备维护、保养、管理工作、保证仪器设备处于良好状态。

第七条：做好实验室的仪器设备、配件、器材、低值耐耗品、材料、仪器说明书及图书资料的管理工作，做到帐、卡、物相符。每学期结束后做好仪器设备、材料的清理和核对工作。

第八条：负责新进仪器设备的验收、安装、调试工作。并建立仪器设备档案和编制仪器设备的信息管理软件，实行微机管理。

第九条：负责实验室的日常管理工作。学生做完实验后要检查值日生的情况，使环境清洁、物品摆放整齐，认真检查水、电、气是否关闭，并记好工作日志。

第十条：努力完成实验中心主任交给的实验室开放管理工作。

生态学实验教学示范中心

2012年9月

# 生态学实验教学示范中心实验室学生实验守则

为了加强实验中心的建设管理，确保实验教学质量和实验教学改革方案顺利进行，使学生能够养成良好的实验习惯，达到全面提高学生整体素质的目的，对进实验室做实验的学生制订如下守则：

第一条：严守实验课堂纪律，上课不迟到，进实验室换实验服，听从教师指挥，服从安排。

第二条：讲文明，讲礼貌，不高声喧哗，保持实验室安静，不吸烟，不随地吐痰，不乱扔纸屑，保持实验室清洁。

第三条：遵守实验室的各项规章制度。严格按分组要求使用仪器设备和实验用品，爱护仪器，遵守操作规程，节约原材料，任何仪器设备和药品等不经指导教师许可不得动用。必须严格按操作规程操作，如有损坏或丢失，立即向老师报告，等待处理。

第四条：树立良好的学风。实验前认真预习：实验中头脑清楚，细致观察，仔细操作，严谨求实，勇于创新；按时完成实验，结果合理可靠；原始记录真实完整；报告内容简明，数据完整，字迹清楚，并按时送交指导教师批阅。

第五条：做完实验要将仪器、物品、实验凳和实验药品等放回原处；将玻璃仪器刷洗干净，实验台面收拾整洁，值日生要最后检查实验室的物品摆放是否整齐，把实验室的卫生彻底打扫干净，仔细检查水、电、气是否关闭，经实验教师允许后方可离开实验室。

生态学实验教学示范中心

2012年9月

# 生态学实验教学示范中心实验材料、低值易耗品管理办法(试行)

作为实验中心物资组成部分之一的低值易耗品，也是实验中心物资管理工作不可分割的部分。为贯彻勤俭办学的方针，加强对低值品，易耗品的科学管理及合理使用，防止积压浪费，保证实验教学的顺利进行，根据学校对实验维持费的管理规定，特制订本办法。

第一条 本办法所指的材料和低值易耗品是指：凡不属固定资产，如单价在800元以下的低值仪器设备；50元/台（套）以上的工具、量具、容器、消耗性物品（玻璃仪器、化学试剂、生化试剂、实验动物等）。

第二条 采购

（一）低值设备、工具等由实验中心指派专人（两人或两人以上）负责采购。

（二）实验消耗品（试剂、材料等）由实验中心指派专人（两人或两人以上）进行采购。

（三）各实验室实验教学所用低值易耗品要在学期初一周前提出计划，由中心汇总，专人采购。

第三条 管理

（一）中心低值消耗品实行专人管理。

（二）全部的低值易耗品都要建帐，并实行计算机管理。

（三）低值易耗品的领用只针对实验中心固定人员，在各个实验准备前领用，并实行领用签字制度。

（四）各个实验室和库均要建立物品登记簿，随时记录消耗和结存，便于清查和管理。

第四条 实验材料和低值易耗品各实验室和实验中心均应建帐，学期末，各实验室管理人员和实验中心一起与计算机进行查对、调整、核实。

第五条 领用工具、低值仪器仪表、一些控制物品和贵重物资时必须由实验中心负责人审批，并由实验中心负责人指派专人负责管理，不得外借。

第六条 各实验室所领或申购的材料、低值易耗品，只限应用于实验教学，不准移为科研或随便送人。

第七条 低值易耗品和材料的报废参照“东北师范大学仪器设备报损报废处理办法”执行。

第八条 低值易耗品和贵重材料人为丢失损失，要严格计价赔偿，具体参照我院“仪器设备、器材损坏丢失赔偿管理办法”执行。

第九条 各实验室人员调动、调出或离退休，要主动及时地办理和交清个人保管的设备、材料手续，经本实验室主管人员签字，由实验中心负责人审核后，方可办理离岗手续。

第十条 实验室搬迁，或低值易耗品及材料调用，要及时清理帐目，并做好转接手续。

第十一条 实验中心要随时了解掌握各实验室的材料、低值易耗品的保存和使用情况，要求各实验主要注意节约，对工作成绩显著的管理人员，应予表扬和奖励，并将业绩记入工作人员工作档案，作为提职、晋级的重要内容之一。对工作不负责任，或违反制度的失职人员，应根据情节轻重及本人对错误的认识态度，适当批评、处罚或处分。

生态学实验教学示范中心

2012年9月

# 生态学实验教学示范中心贵重仪器设备管理办法

根据教育部《大型精密仪器管理办法》、东北师范大学《贵重仪器设备的管理》和《贵重仪器设备效益考核办法》等有关规定，结合本中心大型仪器设备的使用特点，特制定本管理办法：

第一条  凡是单台价值在10万元以上，或成套单价在10万元以上，实验中心均视为大型贵重仪器设备。

第二条  贵重仪器设备的使用范围。实验中心贵重仪器设备在满足本科生实验教学基础上，为提高仪器设备的使用效率，发挥贵重仪器的功能，可对科研和社会有偿测试或服务。

第三条  贵重仪器设备必须派专人负责，专人管理。

第四条  贵重仪器设备要建立技术资料档案，包括仪器自带的说明书、装箱单、合格证、光盘和全部软件等技术资料。

第五条  要制定贵重仪器设备操作规程及注意事项， 并塑封摆放在仪器旁边，以便随时查阅。

第六条  严格填写贵重仪器设备使用记录。

第七条  要定期对仪器设备的性能、技术指标进行校验和标定，对精度和性能降低的要及时进行修复。

第八条  要建立贵重仪器设备的维修记录和维修资科档案及贵重仪器设备计算机维修管理档案。

第九条  除本科生实验教学外，要制定对外测试收费标准。所收费应由学校财务部门统一管理，并根据有关部门规定将其中大部分经费返还有关实验中心用于补偿仪器设备的运行、消耗、维修及支付必要的劳务费用。

第十条  贵重仪器设备的使用、维修、管理的工作人员必须经过培训和考核后方可上机操作，并建立相应的岗位责任制和管理办法。

第十一条  根据《高等学校贵重仪器设备效益年度评价表》每学年对贵重仪器设备使用效益进行考核。并建立效益考核计算机管理档案。

第十二条  对于未按其职责要求，对仪器设备管理不善，造成仪器设备及配件流失、损坏、闲置者；发生事故隐瞒不报，造成严重后果者，不服从指导，不遵守操作规程，造成仪器设备损坏者；擅自拆改设备者；私自出租出借设备者视其情节和造成的后果分别给予不同赔偿、处罚或追究责任。

第十三条  本办法如果与上级部门规定不符，按上级文件执行。

第十四条  本办法自公布之日起实施。

环境科学基础教学实验中心

2007年6月

# 生态学实验教学示范中心仪器设备、器材损坏丢失赔偿管理办法

为了加强物资管理工作，维护设备、器材（实验台、实验登、实验柜、低值易耗品和贵 重玻璃仪器和实验材料等）的完整、安全和有效使用，避免损失和丢失，保证实验教学工 作的顺利进行和实验教学改革的进一步落实，特制定本管理办法。

第一条 对实验室所属的仪器设备、器材要实行层层负责制。实验室对各实验室管理教师；实验室管理教师对学生。

第二条 凡使用仪器设备均应执行安全操作规程，遵守管理制度。凡因责任事故，造成 设备、器材的损坏和丢失，除对责任人进行批评教育外，还要责令其赔偿物资损失。

第三条 凡因管理、使用仪器设备时，由于下列主观原因造成的责任事故，给国家财产 造成损失者，均应赔偿。

（一） 违反安全操作规程者；

（二） 跌、打、碰、撞等非工作原因，造成仪器设备和器材的损坏者；

（三） 在使用、管理过程中粗心大意，不负责任，工作失职者；

（四） 野蛮装卸、搬运、乱扔乱放，造成损失者；

（五） 无故中断水、电、气，事先不通知，造成仪器设备和器材损坏者；

（六） 其他原因不遵守规章制度等主观原因造成设备、器材损坏者；

第四条 除实验教学需要由中心主任批准实验室内部调用的仪器设备和器材外， 任何人不得借出实验室，擅自挪作私用的应立即追回，如有损坏丢失，一律按现价赔偿。 有意作假和隐瞒损失者，则加重处理。

第五条 由下列客观原因造成仪器设备的损失，经有关负责人证实和现场鉴定确认，经主管领导批准，可不予赔偿。

（一） 因仪器本身的缺陷引起的损坏；

（二） 使用年久，在正常使用时发生的损失；

（三） 经实验室主任批准，试用、试行新的实验操作或检修，虽经采取措施，仍未能防止的损失。

（四） 因意外客观原因（如发生火警、被盗、突然断水、电、气等）而造成的损坏或 丢失，经有关人员论证确认非本人责任者。

第六条 凡属于责任事故造成仪器设备、器材损坏和丢失，其损失价值可按以下原则计算赔偿：

（一）对单价在800元以下使用期一年以上的仪器、器材，特别是适合个人生活用的仪器，如照相机、电风扇、计算器、万用表、成套工具、表、录音机、实验台登、玻璃仪器 和单价在10元以上的工、量具等损失丢失严格计价赔偿，使用期不满一年的按原价赔偿。

（二） 800元以上的仪器设备，损坏、丢失设备零配件，不致使设备报废的，累计赔 零配件价值；局部损坏可修复的，按维修费的 30%赔偿；整机损坏而不能修复，按原机购进 价经折损后的价格 20%赔偿。

（三）损坏后质量下降，但尚能使用的，应酌情赔偿(一般在 20-50％)。损坏丢失设备 及零配件，应视新旧程度折旧后计价赔偿；但是，对可用于个人生活的仪器、设备，如有 丢失，一律按现市场价赔偿。

第七条 赔偿应根据仪器设备、器材的丢失和损失程度及造成的质量不同情况以及赔偿 人的态度等，具体分析，区别对待。

第八条 如实验过程中发生设备、器材损坏或丢失的事故，实验室管理教师要查明原因，重大事故要及时上报实验室、院、主管部门。如因实验教师在仪器设备使用中，没有事先教授学生使用方法和注意事项，而造成实验仪器设备损坏者，或者仪器设备损坏没有查明原因和责任人者，实验教师要承担责任。

第九条 实验过程中发生仪器、器材损坏或丢失的事故，实验教师要及时查明原因和责任人。如因实验教师在实验过程中没有事先向学生讲解操作步骤和注意事项，或没能查明原因，实验室将追究实验教师的责任。

第十条 责任事故，需要赔偿时，要填写仪器设备损坏丢失赔偿处理单一式五份，由实验室管理人员提出处理意见后转实验室与设备处核定，由赔偿责任人到财务部门办理交款手续。实验管理科根据交款单注销其固定资产登记。

第十一条 对于不能按期交赔偿费的学生，不予给实验成绩。

生态学实验教学示范中心

2012年9月

# 生态学实验教学示范中心实验室安全与卫生管理制度

实验室的安全工作是本室进行教学和科学研究的基本保证，牢固树立“安全第一”的观念。为确保实验教学工作的顺利进行，保障中心实验室的安全和卫生，特制定本制度：

第一条：实验中心主任全面负责实验室安全和卫生管理，各实验室均应指定专门的人负责安全和卫生工作，必须加强四防（防火、防水、防盗、防事故）工作，经常做好下列事项：

1、实验后必须认真检查水、电、气是否关闭，检查值日生工作是否认真；每天下班前负责检查门、窗、水、电、易燃物品、剧毒、易燃易爆气体和药品、放射性物品等。凡使用及存放易挥发有害物质的实验室，要安装良好的通风或排污设施。

2、管理好消防安全器具，经常性保持室内清洁整齐。

第二条：实验室的钥匙应由实验室管理人员掌握，不得私自配制钥匙或给他人使用。

第三条：严禁在实验室内吸烟，用膳，不准带与工作无关的外来人员进入实验室、仓库。

第四条：加强用电安全管理，禁止超负荷用电。

第五条：增强环保意识，力争安全环保达标率为100%，以保证实验人员的安全和健康。

第六条：任何安全防范设施及器材，应配备齐全，并保持良好状态，任何人不准挪用。

第七条：发生事故后，必须及时如实上报，积极扑救，保护好现场，并主动配合安全管理部门查明原因，吸取教训，堵塞漏洞。对安全事故不得隐瞒不报或虚报其损失程度。

第八条：由于玩忽职守，违反上述规定，造成事故责任者，视情节轻重，分别处理。凡重视安全工作，并作出显著成绩者，将给予表扬或奖励。

生态学实验教学示范中心

2012年9月

# 生态学实验教学示范中心仪器设备操作规程

一、使用仪器设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器设备使用说明书的规定步骤进行操作。

二、初次使用仪器设备的人员，必须在熟练人员知道下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

三、实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放科学，便于操作、观察及记录等。

四、使用仪器设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。

五、光学及其配件，使用时，要轻拿轻放，防止震动，切务用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及赃物时，不得用手或抹布擦拭，必须使用专用品或工具清除。

六、有些仪器设备不宜在磁场或电场中操作使用，必须采取屏蔽措施，防止仪器设备损坏或降低测量精度。

七、仪器设备不得随意拆改或解体使用，却因需要开发新功能或改造更新的，需按分级管理权限，履行审批手续后再实施。

八、经常进行仪器设备的保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长的仪器设备，应定期通电开机防止潮霉、损坏仪器设备及其零部件。

九、建立大型精密贵重仪器设备技术指标定期校验和标定制度，保持应有的技术指标。

生态学实验教学示范中心

2012年9月

# 生态学实验教学示范中心关于加强对钥匙管理的规定

门与锁是预防盗窃的一道屏障，管理好钥匙，防止钥匙丢失，对保护公共财物是十分重要的。为加强钥匙管理，积极预防盗窃，特制定以下规定：

1、中心主任对所属人员要加强钥匙管理工作的教育，使全体人员认识到管理好钥匙、防止钥匙丢失是预防盗窃案件发生的重要环节。

2、中心主任应该持有一整套实验室门锁钥匙，以备应急之需。

3、门锁钥匙的发放范围仅为在本室长期工作的在编人员。各实验室负责人有本室钥匙一套并对门锁钥匙持有者进行登记。

4、凡持有各实验室和办公室门锁钥匙的人员，要加强钥匙的爱护和保管，平时门锁钥匙不得随意放置。不得随意将门锁钥匙借给学生，不得随意转借他人。

5、未经中心主任同意，各实验室负责人不得私自配制门锁钥匙。

6、各实验室与办公室的门锁钥匙如有丢失，应及时报告有关管理人员，同时应采取措施，立即更换门锁。

7、贵重物品柜、毒品柜的钥匙必须严格妥善专人保管。

8、各实验室负责人要妥善管理各实验柜、实验台钥匙，要有钥匙清单。各实验室负责人要办理好学生实验台钥匙借还登记。

9、工作人员调离实验室时，要向交接人员交清所有钥匙。

10、凡因钥匙丢失或保管不当，事后不报告，又不及时采取措施，造成公共财物被盗事件的，将追究责任，并根据事件情节轻重，责令其赔偿部分或全部损失。

生态学实验教学示范中心

2012年9月

# 生态学实验教学示范中心大型分析仪器使用管理细则

为了加强对大型仪器设备的管理，提高其使用效益，保障其正常使用，以便更好的为教学和科研服务，特制定以下规则：

1、大型仪器必须有专人保管，须配有稳压电源，使用前须先检查仪器间各电路连接情况，再开稳压电源，然后再启动仪器开关。

2、必须严格执行仪器设备运行记录制度，记录仪器运行状况、开关机时间。凡不及时记录者，一经发现，停止使用资格一周。

3、使用仪器必须熟悉本仪器的性能和操作方法，本科生作毕业论文使用时应有教师在场，熟悉操作使用后必须经有关教师和实验人员同意方可进行独立操作。

4、仪器使用完毕，必须将各使用器件擦洗干净归还原处，盖上防尘罩，关闭电源，打扫完室内卫生，方可离开。

5、下次使用者，在开机前，首先检查仪器清洁卫生、仪器是否有损坏，接通电源后，检查是否运转正常。发现问题及时报告管理员，并找上一次使用者问明情况，知情不报者追查当次使用者责任。

6、若在操作使用期间出现故障，应及时关闭电源，并向有关管理人员报告，严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件，凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。用后切断电源、水源，各种按钮回到原位，并做好清洁工作、锁好门窗。

7、所有仪器设备的操作手册及技术资料原件一律建档保存，随仪器使用的只能是复印件。

8、保持仪器清洁，仪器的放置要远离强酸、强碱等腐蚀性物品，远离水源、火源、气源等不安全源。

9、各仪器要根据其保养、维护要求，进行及时或定期的干燥处理、充电、维护、校验等，确保仪器正常运转。每学期进行一次仪器使用检查，发现有损坏应及时请有关部门维修。

10、仪器不能随意搬动，更不能借给外单位使用；校内人员经实验室主任批准后可在实验室按上述规定使用。

生态学实验教学示范中心

2012年9月

# 生态学实验教学示范中心常用仪器设备维修申请单

资产编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　设备单价：

| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 存放地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故 障 现 象 | 实验室主任签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 处 理 措 施 | 维修人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 情 况 | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见 | 部门负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 东北师范大学生态学实验教学示范中心设备借用及耗材领用单

| 借用人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  | 指导教师 |  |
| 专业名称 (附学生选课情况表) |  |  |  |
| 借用期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 设备名称 | 产品编号 | 归还完好程度 |  |
| 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 耗材及配件名称 | 领用数量 | 消耗数量 |  |
| 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 借验签收 | 年 月 日 |  |  |
| 批 准 人 | 年 月 日 |  |  |
| 归还验收 借用情况记录 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

注：借用（领用）人必须符合学院实验室教学管理有关规定，按照学校实验室管理相关规定进行

设备的操作与使用，如有损坏、遗失等情况按照学校有关规定进行处理。

# 生态学实验教学示范中心开放、有偿服务收益分配     暂行办法

根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》并结合我院的实际情况，在保证完成院内实验教学的情况下，实现资源共享，提高仪器设备利用率，更好地发挥投资效益应积极开展服务和有偿使用。现就收费及分配的有关事项制定本暂行办法：

一、收费的科目和计价标准

1、设备折旧费用：电子仪器=购进价格/16000小时；

分析测试仪器=购进价格/32000小时

2、材料消耗费用：包括试剂、消耗材料（气源、色谱柱、石墨管、元素灯等）等。

3、能源消耗费用：水费、电费等，视实际消耗收取。

4、管理费用：    为上述费用的15%-20%收取，按实验难易程度和劳动强度协商而定。

二、收费范围

1、学院内在校本科生执行实验教学计划内实验项目不得收取任何使用费。

2、研究生进行毕业论文实验研究，使用仪器设备免收使用费，但必须提交经研究生部批准的开题报告和使用仪器设备的申请报告，列出仪器设备名称和使用时间等。但材料消耗费用等自行解决。适当收取管理服务费。

3、学院内教师进行科学研究课题实验（非咨询项目），使用仪器设备免收使用费，但必须提交经学校科研处批准的课题立项书和使用仪器设备的申请报告，列出使用的仪器设备名称和使用时间等。但材料消耗费用等自行解决。适当收取管理服务费。

5、为校外单位服务，按收费标准收费。

三、收入分配办法

1、实验室有偿服务，属学院收取的项目，由学院出据票据按学院收益分配办法分配。

2、属院（实验室）收取的费用，应进入院（实验室）基金并按以下比例分配：

毛收入的85%归实验室，其中60%作为材料消耗和维修费，25%作为劳务费；

毛收入的15%由学院、实验室管理使用。

四、实验室对外开放和有偿服务，按上述收费标准执行，由学校出据统一票据，收入归校财政统一管理，院（系）及实验室使用上述资金，应在学校财务办理相关手续，严禁私设小金库和收入不入帐等情况发生。

五、本办法自学院讨论通过后试行。

生态学实验教学示范中心

2007年1月15日